## Sheet1
V寄存器区数据
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型
1 | 主机电流 | VD2700 | FLOAT
2 | 供电电压 | VD2704 | FLOAT
3 | 润滑油压 | VD2708 | FLOAT
4 | 冷却水压 | VD2712 | FLOAT
5 | 一级排压 | VD2716 | FLOAT
6 | 二级排压 | VD2720 | FLOAT
7 | 三级排压 | VD2724 | FLOAT
8 | 四级排压 | VD2728 | FLOAT
9 | 一级排温 | VD2732 | FLOAT
10 | 二级排温 | VD2736 | FLOAT
11 | 三级排温 | VD2740 | FLOAT
12 | 四级排温 | VD2744 | FLOAT
13 | 一缸水温 | VD2748 | FLOAT
14 | 二缸水温 | VD2752 | FLOAT
15 | 三缸水温 | VD2756 | FLOAT
16 | 四缸水温 | VD2760 | FLOAT
17 | 润滑油温 | VD2764 | FLOAT
18 | 进水温度 | VD2768 | FLOAT
19 | 仪表气压 | VD2772 | FLOAT
20 | 轴瓦一温 | VD2776 | FLOAT
21 | 轴瓦二温 | VD2780 | FLOAT
22 | 轴瓦三温 | VD2784 | FLOAT
23 | 轴瓦四温 | VD2788 | FLOAT
24 | 轴瓦五温 | VD2792 | FLOAT
25 | 轴伸端温 | VD2796 | FLOAT
26 | 轴末端温 | VD2800 | FLOAT
27 | 定子一温 | VD2804 | FLOAT
28 | 定子二温 | VD2808 | FLOAT
29 | 定子三温 | VD2812 | FLOAT
30 | 运行频率 | VD2816 | FLOAT
数字量输入I
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 字节区
1 | 主机启动 | I0.0 | Bit | IB0
2 | 主机停止 | I0.1 | Bit
3 | 油泵启停 | I0.2 | Bit
4 | 紧急停机 | I0.3 | Bit
5 | 启动反馈 | I0.4 | Bit
6 | 变频器报警 | I0.5 | Bit
7 | 变频器故障 | I0.6 | Bit
8 | 油泵过载 | I0.7 | Bit
9 | 油压低 | I1.0 | Bit | IB1
10 | 水流低 | I1.1 | Bit
11 | 油压压差 | I1.2 | Bit
12 | 加载阀控制50% | I1.3 | Bit
13 | 加载阀控制100% | I1.4 | Bit
14 | 低位停止（一级排污阀控制） | I1.5 | Bit
15 | 中位开启（一级排污阀控制） | I1.6 | Bit
16 | 高位报警（一级排污阀控制） | I1.7 | Bit
17 | 低位停止（二级排污阀控制） | I2.0 | Bit | IB2
18 | 中位开启（二级排污阀控制） | I2.1 | Bit
19 | 高位报警（二级排污阀控制） | I2.2 | Bit
20 | 低位停止（三级排污阀控制） | I2.3 | Bit
21 | 中位开启（三级排污阀控制） | I2.4 | Bit
22 | 高位报警（三级排污阀控制） | I2.5 | Bit
23 | 低位停止（四级排污阀控制） | I2.6 | Bit
24 | 中位开启（四级排污阀控制） | I2.7 | Bit
数字量输出Q
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 字节区
1 | 主机 旁路控制 | Q0.0 | Bit | QB0
2 | 故障停机 | Q0.1 | Bit
3 | 油泵运行 | Q0.2 | Bit
4 | 电加热 | Q0.3 | Bit
5 | 加载阀1 | Q0.4 | Bit
6 | 加载阀2 | Q0.5 | Bit
7 | 一级排污 | Q0.6 | Bit
8 | 二级排污 | Q0.7 | Bit
9 | 三级排污 | Q1.0 | Bit | QB1
10 | 四级排污 | Q1.1 | Bit
11 | 一缸进水 | Q1.2 | Bit
12 | 二缸进水 | Q1.3 | Bit
13 | 三缸进水 | Q1.4 | Bit
14 | 四缸进水 | Q1.5 | Bit
15 | 停机放气阀 | Q1.6 | Bit
16 | 故障指示 | Q1.7 | Bit